ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PÓRTICOS DO PÁTIO DA FEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO PE.

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta um estudo técnico preliminar para a contratação de empresa de engenharia visando a execução dos serviços de recuperação e manutenção dos pórticos do Pátio da Feira, localizado no município de Paudalho-PE. O estudo é conduzido conforme as disposições da Lei 14.133, de 2021, art. 105, e tem como objetivo embasar o termo de referência para a contratação.

2. NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO

A contratação de uma empresa de engenharia é essencial para a execução dos serviços de recuperação e manutenção dos pórticos do Pátio da Feira, no município de Paudalho-PE. A demanda surge da necessidade de preservar e melhorar a infraestrutura do pátio, garantindo a segurança e a funcionalidade do espaço para comerciantes e visitantes. A recuperação e manutenção dos pórticos visam assegurar a integridade estrutural, prolongar a vida útil das instalações e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os usuários do Pátio da Feira.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação proposta apresenta os seguintes requisitos:

REQUISITOS INTERNOS

a) Definição do local exato e das áreas específicas do Pátio da Feira a serem recuperadas e mantidas, conforme levantamento prévio realizado pela equipe técnica;

b) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem utilizados e das especificações técnicas, em conformidade com as normas vigentes;

c) Estabelecimento da metodologia de execução dos serviços, seguindo as normas técnicas e recomendações dos fabricantes;

d) Elaboração do orçamento detalhado, com definição do prazo de execução e estabelecimento de marcos intermediários e finais;

e) Contratação de empresa de engenharia especializada em recuperação e manutenção de estruturas públicas, com experiência comprovada na área;

f) Apresentação de certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA/CAU, conforme legislação vigente;

g) Comprovação da aptidão técnica da contratada, mediante apresentação de certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU;

h) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional, demonstrando a realização de serviços similares ao objeto da contratação;

i) Definição de cláusulas contratuais que garantam a execução dos serviços de acordo com as exigências técnicas e legais.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

j) Lei n° 14.133 de 2021, art.105 - Normas para licitações e contratos da Administração Pública;

k) Legislação pertinente à construção civil e reformas de edificações;

l) Normas técnicas da ABNT relacionadas à construção de edificações públicas.

4. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item será estabelecida a partir de um levantamento detalhado, considerando as necessidades específicas para a recuperação e manutenção dos pórticos do Pátio da Feira. Esse levantamento será realizado pela equipe técnica responsável, que avaliará a extensão dos serviços necessários e os materiais a serem utilizados para garantir a integridade e a funcionalidade das estruturas.

5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Considerando as características do serviço de construção de um espaço público, a modalidade de contratação mais adequada é a execução indireta, por empreitada por preço unitário. Essa modalidade permite a definição de padrões de qualidade e o acompanhamento da execução dos serviços, garantindo a conformidade com as normas técnicas e legais.

6. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

Com base em estimativas prévias e em valores de referência obtidos em serviços similares, estima-se que o valor total da contratação seja de R$ 11.763,91 (ONZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O serviço de recuperação e manutenção dos pórticos do Pátio da Feira compreenderá a restauração das estruturas existentes, garantindo a segurança e a durabilidade dos pórticos. As intervenções incluirão a reparação de danos, substituição de materiais deteriorados, reforço estrutural e aplicação de tratamento adequado para proteção contra intempéries e desgaste. Essas ações visam preservar a integridade e a funcionalidade dos pórticos, proporcionando um ambiente seguro e esteticamente agradável para comerciantes e visitantes do Pátio da Feira.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não é recomendável o parcelamento da solução, pois a divisão dos serviços pode comprometer a integridade e a eficácia da recuperação e manutenção dos pórticos do Pátio da Feira. A concentração dos serviços em uma única empresa permite um melhor controle e coordenação da execução, garantindo a qualidade e a uniformidade das intervenções, além de facilitar a gestão e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução proposta visa proporcionar um ambiente público adequado e seguro no Pátio da Feira, que promova o bem-estar da comunidade e a funcionalidade do espaço. A recuperação e manutenção dos pórticos garantirão a segurança estrutural e a durabilidade das instalações, melhorando a experiência de comerciantes e visitantes. Essas melhorias contribuirão para a qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento econômico e social da região, assegurando um ambiente mais atrativo e seguro para todos.

10. PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Logística

A administração municipal deverá providenciar o acesso da contratada ao Pátio da Feira, garantindo as condições necessárias para a execução dos serviços de recuperação e manutenção dos pórticos.

Infraestrutura tecnológica

Não são necessárias adequações na infraestrutura tecnológica.

Infraestrutura elétrica

A infraestrutura elétrica existente deve ser verificada e, se necessário, adequada para suportar as necessidades elétricas durante a execução dos serviços de recuperação e manutenção.

Espaço físico

A área destinada aos trabalhos de recuperação e manutenção dos pórticos deve ser devidamente delimitada e preparada para o início das obras, garantindo segurança e organização durante todo o processo.

Mobiliário

Não há necessidade de especificação ou aquisição de mobiliário adicional, uma vez que o foco dos serviços é a recuperação e manutenção das estruturas existentes.

Impacto ambiental

Deverão ser adotadas medidas para o adequado gerenciamento dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, conforme legislação ambiental vigente, minimizando o impacto ambiental e garantindo a sustentabilidade das intervenções.

11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares indicam que a contratação da empresa de engenharia para a execução do serviço de recuperação e manutenção dos pórticos do pátio da feira, localizado no município de Paudalho/PE, é viável tecnicamente e fundamentadamente necessária. Tal iniciativa visa não apenas preservar um patrimônio importante para a comunidade local, mas também promover a conservação e o desenvolvimento social e econômico da região. Dessa forma, declara-se viável a contratação pretendida.

Paudalho, 04 de julho de 2024

____________________________

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

Engenheiro Civil

Mat.: 41.498

____________________________

Carlos Pinheiro Campos Gouveia

Sec. De Desenvolvimento urbano e Meio Ambiente

Mat.: 48.911